Загружаем кадры: File\Import\Image Sequence

Калибровка: Значек DP, коректироум пути, координаты обсерватории, координаты объекта, Dynamical Time\Update – START

Загружаем калиброванные кадры: File\Import\Image Sequence

Распознаем координаты кадров

Выравниваем кадры

Загружаем выровненные кадры: File\Import\Image Sequence

Настраиваем апертуру, внутреннее и внешнее кольцо: Alt-LeftClick

Проверяем настройки апертуры: кнопка Aperture seting

Начинаем фотометрию: Кнопка multi-aperture photometry, выбираем минимум 8  одинаковых звезд, Enter

Нажимаем значек MultiPlot

MultiPlot\Table\Add new astronomical data collumns to table

Dynamical Time\Update, выбираем параметры, Update Table

Заполняем текстовые поля Multi-plot Main

Устанавливаем начало-конец транзита: Fit and Normalize Region Selection

В правом верхнем углу нажимаем Copy

Auto X-range, нажимаем стрелочку

В окне Data Set 2 Fit Setting устанавливаем: Period, R*, Line LD, Quad LD, галочку AIRMASS(PriorCenter=0)

КОРЕКТИРОВКА
1. Отключаем звезды сравнения  проверяем чтобы не увеличивалось RMS (можно переделать фотометрию). Если RMS уменьшается, то отключаем звезду.

 2. Определите влияние различных параметров тренда. Во-первых, удалите галочку AIRMASS и посмотрите, увеличивается ли BIC на 2 или более. Если это так, продолжайте удерживать AIRMASS; если это не так, не включайте AIRMASS. Затем, добавьте следующие параметры убывания по одному за раз и наблюдайте изменения в значении BIC:

a. Width_T1,

b. Sky/Pixel_T1,

c. X(FITS)_T1,

d. Y(FITS)_T1,

e. tot_C_cnts,

f. time (e.g., BJD_TDB),

g. CCD-TEMP.

Из тех параметров отклонения, которые приводят как минимум к двум (2) значениям BIC, выберите 3-4 параметра, которые вызывают наибольшее снижение этого значения. Один из способов подумать о параметрах разворота и какие из них «законны» для использования - спросить: какие внешние факторы, не связанные с самой целью, могут влиять на относительный поток цели, и чьи собственные расчеты не основаны на факторах, которые также влияют на цель? измерение относительного потока. Например, поскольку относительный поток, скажем, цели T1, содержит Source-Sky в качестве одного из своих элементов, то Source-Sky_T1, очевидно, не будет подходящим параметром для тренда для rel_flux_T1. Кроме того, не хотелось бы использовать параметры тренд-тренда, такие как AIRMASS и tot_C_cnts, которые сами по себе несколько коррелируют (например, tot_C_cnts обычно отслеживает более высокие значения при более низких значениях AIRMASS и более низкие значения при более высоких значениях AIRMASS).

Хорошее эмпирическое правило для определения эффективности параметра Detrend - это просмотр значения байесовского информационного критерия (BIC). Если он уменьшается более чем на 2,0 при выборе параметра Detrend, то этот параметр Detrend должен быть выбран. Если он уменьшается менее чем на 2,0 или увеличивается, то параметр Detrend не имеет значения.

Используя полученный набор параметров детрендов, повторите проверку RMS (пункт 1), чтобы увидеть влияние на среднеквадратичное отклонение от удаления одной или нескольких звезд сравнения.

Отключаем галочку AIRMASS. Если BIC увеличивается на 2 и более — оставить галочку AIRMASS. Если уменьшается — выбрать 3-4 других параметра с наименьшим BIC и уменьшением этого параметра минимум на 2.

Проверям графики.

